## Záradék
Keszi Terv Mérnöki és Szolgáltató Bt.
Név : Üdülőház
Cím : Balatonakarattya Aligati út 13. |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Fűtés-Hűtés gépészete
(A költségvetésben feltüntetett tételeket, mennyiségeket a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizni szükséges).
(A költségvetés műszaki leírással illetve a kivitelei tervekkel együtt kezelendő, érvényes).
Készült: 2016.06.16.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
Rögzítések, tömítések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 280 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 280 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.3.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, zsalukő beton vasalt falban, 30 cm vastagságig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-021-31.1.1-0130365 | Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, szürke 200, EAN: 5995061119141 | 50 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-003-1.21.2.1.2-0135433 | Talajvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés kialakítása, köpenycső vagy vízzáró betonfal és haszoncső közötti vízhatlan réstömítés, csavarkapcsolatú korrózióvédett acél peremek közé szorított rugalmas gyűrűs tömítőelemmel, Ø50,01-Ø150 mm csőátmérő között | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
HL800P/110, Szigetelt csőátvezetés DN110, Ø110-115 mm műanyag, öntöttvas vagy acél csövek pincefalon, alaplapon történő, talajnedvesség és talajvíz nyomás elleni szigetelt átvezetésére, ajakos tömítéssel, PVC-gallérral, kúpos menetű műanyag
anyával.Tolerált csőtengely kitérés 10%, alkalmazás 6m hidrosztatikai nyomásig.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-5.1-0110083 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), PE100V032X2EN200K | 1300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-005-5.1-0110168 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 63x4,6 mm 16bar (C=1,25), 100VSDR11050EN200K | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 56-071-1.1.1.4-0125702 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, elektronikusan szabályozott kivitel, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), 1" WILO vagy.... GRUNDFOS UP 25/1-8 E | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, 1~230V, C:2090448
2 | 75-051-1.5.1.1.2.2-0016536 | Stiebel Eltron, SOL 27 basic W síkkolektor 6 db Stiebel Eltron, kerettartó, zsindely/pala SOL 27 basic W 12 db Stiebel Eltron, SOL R1 W szerelő keret 6 db Stiebel Eltron, SOL RV-W keretösszekötő 4 db | 1 | rendszer | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 75-051-1.15.3.3-0016405 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, szolár tágulási tartályok elhelyezése, PN 10 nyomásállóságú, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61-100 literig Stiebel Eltron AG 80 szolár tágulási tartály (80L, PN 10), Cikkszám: 231899
4 | 75-051-1.25.2-0016383 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, szabályozók elhelyezése, több funkciós kivitelű Stiebel Eltron SOM | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 plus szolár vezérlés komplex rendszerekhez, 5 fogyasztó, 2 időjárás követő fűtési kör, távfelügyeleti lehetőséggel, Cikkszám: 230933
5 | 75-051-1.47.1-0016431 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, kiegészítő elemek, csatlakozó vezetékpár Stiebel Eltron | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tetőnátvezető, hőszigetelt, flexibilis csőpár (2db 20x800mm), Cikkszám: 073469
6 | 75-051-1.47.3-0016434 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, kiegészítő elemek, gyorslégtelenítő Stiebel Eltron Sol SE automata | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
légtelenítő Sol 27 basic-hez (180°C), Cikkszám: 231898
7 | 75-051-1.50 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, hőhordozó közeggel feltöltött rendszer beszabályozása, beüzemelése | 12 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 75-101-1.1.2.2.2.1.1-0110036 | Geotermikus rendszerek hőforrás oldalának telepítése, előkészítése, talajhő - víz (sólé/víz) hőszivattyú hőforrás oldala (függőleges talajszonda esetén), geológiai szelvények ismeretében, terven szereplő mélységig és átmérővel, talajszonda csövek | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
elhelyezése, 4 csöves kivitelben, PE-100 RC minőségű csőből, Ø 32x2,9 szonda cső esetén, szondafeltöltő cső a 75-100-1.1.6 tételnél, 100 méter furatmélységig REHAU RAUGEO PE100-RC DUO 4 csöves szonda SDR11 32x2,9 100 m mély furathoz
9 | 75-101-1.1.4.5.1-0110121 | Geotermikus rendszerek hőforrás oldalának telepítése, előkészítése, talajhő - víz (sólé/víz) hőszivattyú hőforrás oldala (függőleges talajszonda esetén), geológiai szelvények ismeretében, terven szereplő mélységig és átmérővel, talajszonda kiegészítők, | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szerelvények elhelyezése, nadrágidomok szondaszárak közösítéséhez DN32-DN50, elektrofittinges hegesztésű nadrágidomok REHAU RAUGEO nadrágidom szondaszárak közösítésére PE100 32-40-32
10 | 75-101-1.21.2-0012042 | Geotermikus rendszerek hőforrás oldalának telepítése, előkészítése, hőhordozó közeg propilénglikol alapú folyadék H-30 L STEBEL ELTRON szolár folyadék 20 liter glykol-víz, cikkszám: 8718660881 | 2400 | l | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 75-101-1.21.2-0016424 | Geotermikus rendszerek hőforrás oldalának telepítése, előkészítése, hőhordozó közeg propilénglikol alapú folyadék Stiebel Eltron H-30 LS hőátadó folyadék szolár rendszerekhez, hosszú távú hőállóság 170 °C, (20L), Cikkszám: 074100 | 120 | l | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 75-101-1.31.2.1-0110421 | Hőközponti fűtőköri 2 körös osztó-gyűjtő egyedileg gyártva 4" a, (térfogatáram szabályozó-ezáró szerelvénnyel, elzáró-űrítő szerelvénnyel, légtelenítővel, nyomásmérővel, hőmérővel ellátva) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 75-101-1.31.2.3-0110431 | Hőforrás oldali 15 körös osztó-gyűjtő egyedileg gyártva 4" a, (szabályozható-elzárható átfolyásmérővel, elzáró szerelvénnyel, elzáró-űrítő szerelvénnyel, légtelenítővel, nyomásmérővel, hőmérővel ellátva) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 75-111-1.2.9.2-0017082 | STIEBEL ELTRON beépíthető hőmennyiségmérő, DFM Térfogatárammérő 100 C | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 75-111-1.2.9.3-0015921 | Stiebel Eltron WPMW III. hőszivattyú vezérlés, falra szerelhető kivitel, Cikkszám: 185450 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 75-111-21.1.1.5-0015836 | Talajhő-víz hőszivattyúk elhelyezése, S 0°C/W 35°C hőmérséklet tartománynál, fűtésre és HMV-ellátásra, 51 kW teljesítmény felett Stiebel Eltron WPF 66 talajhő-víz, víz-víz hőszivattyú, egymás főlé szerelhető, Qf=67,1 kW (B0/W35), Qf=87,7 kW (W10/W35), | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 233008
17 | 75-111-21.1.9.1-0015886 | Talajhő-víz hőszivattyúk elhelyezése, S 0°C/W 35°C hőmérséklet tartománynál, beépítéshez szükséges tartozékok, primer oldali tartozékok elhelyezése Stiebel Eltron UPF 50/1-12 E hőszigetelt talajköri keringető szivattyú WPF 35-66-hoz, Cikkszám: 227414 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 75-111-21.1.9.1-0015895 | Talajhő-víz hőszivattyúk elhelyezése, S 0°C/W 35°C hőmérséklet tartománynál, beépítéshez szükséges tartozékok, primer oldali tartozékok elhelyezése Stiebel Eltron MAG 25 tágulási tartály WPF hőszivattyúkhoz, 25L, Cikkszám: 227416 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 75-111-21.1.9.3-0015928 | Talajhő-víz hőszivattyúk elhelyezése, S 0°C/W 35°C hőmérséklet tartománynál, beépítéshez szükséges tartozékok, elektromos tartozékok elhelyezése Stiebel Eltron AVF 6 hőmérséklet érzékelő, Cikkszám: 165341 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 75-111-21.1.9.3-0015929 | Talajhő-víz hőszivattyúk elhelyezése, S 0°C/W 35°C hőmérséklet tartománynál, beépítéshez szükséges tartozékok, elektromos tartozékok elhelyezése Stiebel Eltron FE 7 fali távszabályzó, helyiséghőmérséklet érzékelővel, Cikkszám: 185579 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 75-111-51.3.1.1.2.2-0016154 | Tárolók elhelyezése (az elhelyezéshez szükséges szerelvényeka 82-001 fejezetben találhatók), tárolók HMV termelésre és fűtésrásegítésre beépített szolár fűtő-csőkígyóval, beépített szolár hőcserélős tárolók, beépített átrétegező rendszer nélkül 501-1000 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
liter között, tároló és hőszigetelése külön szállítási egységként Stiebel Eltron SBB 1001 Sol HMV tároló külső hőcserélővel (nem tartozék), szolár hőcserélővel, nagy teljesítményű hőszivattyúkhoz, 1000L, 229295 Stiebel Eltron WDH 1001 hőszigetelés SBB
1001 és 1001 Sol típushoz, Cikkszám: 231924
22 | 75-111-51.4.4.1.2.2-0016000 | Tárolók elhelyezése (az elhelyezéshez szükséges szerelvényeka 82-001 fejezetben találhatók), puffertárolók, fűtési / hűtési puffertárolók, beépített átrétegező rendszer nélkül, 501-1000 liter között, tároló és hőszigetelése külön szállítási egységként | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Stiebel Eltron SBP 1000 E Cool, álló puffertároló hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerekhez, elektromos utófűtési lehetőséggel, 1000L, Cikkszám: 227588 Stiebel Eltron WDH hőszigetelés SBP 1000 Cool típusú tárolóhoz, Cikkszám: 231921
23 | 75-111-51.10.3-0016134 | Tárolók elhelyezése (az elhelyezéshez szükséges szerelvényeka 82-001 fejezetben találhatók), szolár rendszerekhez tartozó bekötő készlet elhelyezése Stiebel Eltron ZH 1 Biztonsági szelepcsoport (1000L-ig), Cikkszám: 074370 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 75-111-51.11.1.1-0000001 | Tárolók elhelyezése (az elhelyezéshez szükséges szerelvényeka 82-001 fejezetben találhatók), elektromos fűtőpatronok elhelyezése, 3 kW teljesítményig Stiebel Eltron FCR 28/270 elektromos utófűtő patron, 27 kW választható teljesítmény, beépített | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
hőfokszabályzó és határoló, csatlakozó méret 6/4",075115 Stiebel Eltron WPRB csőelem, FCR fűtőbetét csőrendszerbe való beépítéséhez,
25 | 75-111-51.11.1.2-0000002 | Tárolók elhelyezése (az elhelyezéshez szükséges szerelvényeka 82-001 fejezetben találhatók), elektromos fűtőpatronok elhelyezése, 3 kW teljesítményig Stiebel Eltron FCR 28/120 elektromos utófűtő patron, 6/12 kW választható teljesítmény, beépített | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
hőfokszabályzó és határoló, csatlakozó méret 6/4",075115 Stiebel Eltron WPRB csőelem, FCR fűtőbetét csőrendszerbe való beépítéséhez,
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.3.2.1.1-0125601 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 5 mm, külső csőátmérő 12 mm, R: DG-12/5
2 | 80-001-1.3.2.1.1-0125602 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 5 mm, külső csőátmérő 15 mm, R: DG-15/5
3 | 80-001-1.3.2.1.1-0125603 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 5 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/5
4 | 80-001-1.3.2.1.1-0125604 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 5 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/5
5 | 80-001-1.3.2.1.1-0125605 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 5 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/5
6 | 80-001-1.4.1.1.1-0125008 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF1, falvastagság: 8,5 mm, külső csőátmérő 25 mm, R: AF-1-025
7 | 80-001-1.4.1.1.1-0125009 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF1, falvastagság: 8,5 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: AF-1-028
8 | 80-001-1.4.1.1.1-0125010 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF1, falvastagság: 9,0 mm, külső csőátmérő 30 mm, R: AF-1-030
9 | 80-001-1.4.1.1.1-0125011 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF1, falvastagság: 9,0 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: AF-1-035
10 | 80-001-1.4.1.1.1-0125043 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 13,5 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: AF-2-042
11 | 80-001-1.4.1.1.1-0125046 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 13,5 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: AF-2-054
12 | 80-001-1.4.1.1.1-0125047 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 14,0 mm, külső csőátmérő 57 mm, R: AF-2-057
13 | 80-001-1.4.1.1.1-0125049 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 14,0 mm, külső csőátmérő 64 mm, R: AF-2-064
14 | 80-001-1.4.1.1.1-0125050 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 14,0 mm, külső csőátmérő 70 mm, R: AF-2-070
15 | 80-001-1.4.1.1.1-0125051 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 14,0 mm, külső csőátmérő 76 mm, R: AF-2-076
16 | 80-001-1.4.1.1.1-0125052 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
csőhéj AF2, falvastagság: 14,5 mm, külső csőátmérő 80 mm, R: AF-2-080
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.6.1.1.1.1.3-0120010 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 20 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 3/4" simavégű | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-001-1.6.1.1.1.1.4-0120013 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 25 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 1" simavégű | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-001-1.6.1.1.1.1.7-0120023 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 2" menetes | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-001-1.6.1.1.1.2.1-0120025 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 felett, DN 65 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 2 1/2" simavégű | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-004-1.3.2.1.1.1.3-0332007 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 20 Uponor Uni Pipe Plusz ötrétegű | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
cső, tekercsben, 25x2,5 mm, Cikkszám: 1013398
6 | 81-004-1.3.2.1.1.1.4-0333617 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 25 Uponor Uni Pipe PLUS | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
varratnélküli ötrétegű cső, 32x3,0 mm, 10 bar, 50m-es tekercsben, Cikkszám: 1059583
7 | 81-004-1.3.2.1.1.2.1-0333601 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 12-ig Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli szigetelt ötrétegű cső S4, 4mm, | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14x2,0 mm, 10 bar, 100m-es tekercsben, 0,3 mm alumínium réteggel, Cikkszám: 1063553
8 | 81-004-1.3.2.1.1.2.1-0333611 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 12-ig Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 16x2,0 mm, 10 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
bar, 100m-es tekercsben, 0,3 mm alumínium réteggel, Cikkszám: 1059576
9 | 81-004-1.3.2.1.1.2.2-0332013 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 15 Uponor Uni Pipe Plusz ötrétegű cső, szálban, 20x2,25 mm, Cikkszám: | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1013438
10 | 81-004-1.3.2.1.1.2.3-0333616 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 20 Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 25x2,5 mm, 10 bar, | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
50m-es tekercsben, Cikkszám: 1059581
11 | 81-004-1.3.2.1.1.2.4-0333617 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 25 Uponor Uni Pipe PLUS varratnélküli ötrétegű cső, 32x3,0 mm, 10 bar, | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
50m-es tekercsben, Cikkszám: 1059583
12 | 81-004-1.3.2.1.1.2.5-0332016 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 32 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 40x4 mm, Cikkszám: 1013446 | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 81-004-1.3.2.1.1.2.6-0332017 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 40 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 50x4,5 mm, Cikkszám: | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1013449
14 | 81-004-1.3.2.1.1.2.7-0332018 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 50 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 63x6 mm, Cikkszám: 1013451 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-004-1.3.2.1.1.2.8-0332019 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 63 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 75x7,5 mm, Cikkszám: | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1013453
16 | 81-004-1.3.2.1.2.1.2-0332052 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor külsőmenetes prés csatlakozó, 20x1/2" km, ónozott rézötvözet, Cikkszám: 1014561 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-004-1.3.2.1.2.1.3-0332055 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor külsőmenetes prés csatlakozó, 25x3/4" km, ónozott rézötvözet, Cikkszám: 1014589 | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 81-004-1.3.2.1.2.1.3-0332683 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor prés talpas falikorong, 25x3/4" bm, Cikkszám: 1048471 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 81-004-1.3.2.1.2.1.5-0332060 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 32 Uponor külsőmenetes prés csatlakozó, 40x6/4" km, ónozott rézötvözet, Cikkszám: 1046902 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 81-004-1.3.2.1.2.2.1-0332191 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor belsőmenetes prés T-idom, 14x1/2" bm x 16, ónozott rézötvözet, Cikkszám: 1014931 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 81-004-1.3.2.1.2.2.3-0332209 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 20 Uponor prés toldó idom, 25x25 mm, ónozott rézötvözet, Cikkszám: 1015205 | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 81-004-1.3.2.1.2.2.6-0331942 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 40 Uponor PPSU (műanyag) prés könyök idom 90°, 50x50 mm, Cikkszám: 1046387 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 81-004-1.3.2.1.2.3.4-0332157 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préscsatlakozású csőidom, DN 25 Uponor szűkített prés T-idom, 25x32x25 mm, ónozott rézötvözet, Cikkszám: 1015033 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 81-004-1.3.2.3.3.1-0332380 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Alu/PE-RT anyagból, menetes-csavarzatos kötéssel, három csavarzattal csatlakozó idomok, DN 15 Uponor T-idomok (egál) külső menettel, 1/2" km, Cikkszám: 1013946 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 81-004-1.3.3.5.1.1.1-0316604 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, "push-fit" típusú csőkötésekkel vagy keresztmetszet szűkület nélküli csatlakozókkal, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy oldalon | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
"push-fit" kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 VALSIR Pexal Easy egyenes csatlakozó, km, 14x1/2", Rendelési kód: VS160201
26 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110113 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 81-004-1.4.1.1.2.1.3-0110075 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65 Fekete acélcső A 37 2 1/2" simavégű | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 81-004-1.4.1.1.2.1.4-0110128 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 80 Fekete acélcső, A 37X 3" simavégű | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 81-005-4.6.1-0311151 | Csollák, 2 körös 1"-os osztó-gyűjtő szerelvényekkel, (szabályozható-elzárható átfolyásmérővel, elzáró szerelvénnyel, elzáró-űrítő szerelvénnyel, légtelenítővel, nyomásmérővel, hőmérővel ellátva) | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 81-005-4.6.1-0311153 | Csollák, 4 körös 1"-os osztó-gyűjtő szerelvényekkel, (szabályozható-elzárható átfolyásmérővel, elzáró szerelvénnyel, elzáró-űrítő szerelvénnyel, légtelenítővel, nyomásmérővel, hőmérővel ellátva) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 81-005-4.6.1-0311303 | Csollák, 3 körös 5/4"-os osztó-gyűjtő szerelvényekkel, (szabályozható-elzárható átfolyásmérővel, elzáró szerelvénnyel, elzáró-űrítő szerelvénnyel, légtelenítővel, nyomásmérővel, hőmérővel ellátva) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 81-005-4.6.1-0311304 | Csollák, 4 körös 5/4"-os osztó-gyűjtő szerelvényekkel, (szabályozható-elzárható átfolyásmérővel, elzáró szerelvénnyel, elzáró-űrítő szerelvénnyel, légtelenítővel, nyomásmérővel, hőmérővel ellátva) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 81-005-4.6.1-0311305 | Csollák, 5 körös 5/4"-os osztó-gyűjtő szerelvényekkel, (szabályozható-elzárható átfolyásmérővel, elzáró szerelvénnyel, elzáró-űrítő szerelvénnyel, légtelenítővel, nyomásmérővel, hőmérővel ellátva) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 81-005-4.6.2-0311309 | Csollák, 9 körös 5/4"-os osztó-gyűjtő szerelvényekkel, (szabályozható-elzárható átfolyásmérővel, elzáró szerelvénnyel, elzáró-űrítő szerelvénnyel, légtelenítővel, nyomásmérővel, hőmérővel ellátva) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 81-006-1.1.1.1.1.6-0242628 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 81-006-1.1.1.2.1.6-0113070 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 25 90 fokos könyök, 28 x 1 mm egy tokkal | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 81-006-1.1.1.2.1.6-0113150 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 25 A 90 fokos ív idom, 28 x 1 mm egy tokkal | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 81-006-1.1.1.2.2.6-0113010 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 25 egyenes karmantyú, 28 x 1 mm két tokkal | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 81-006-1.1.1.2.3.6-0112130 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 25 " T " idom, három tokkal, 28 x 1 mm | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 81-008-1.1.1.1.4-0242213 | Szolár vezeték elhelyezése és bekötése, méretre vágható, Nemesacélból, bordázott kivitelben, szigeteléssel ellátva, peremezhető cső hollandi csatlakozás kialakításával, cső elhelyezése érzékelő vezeték nélkül, DN 25 ECOLINE dupla szolar csővezeték, 25 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
m-es tekercs, 13 mm szigeteléssel, elektromos kábel nélkül, hővezetési tényező λ=0,042 W/mK,
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-4.15-0343283 | Három- vagy négyoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 6-ig Honeywell termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, DN65, karimás, 20-30°C, max 90°C, PN6, (kvs=20), TM3410.601 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-001-4.18-0016087 | Három- vagy négyoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 4 - PN 10 Stiebel Eltron HUV 80 váltószelep motorral, DN 80, Cikkszám: 227426 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-6.2.2-0130525 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-001-6.2.8-0117163 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2" | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bar, Kód: 113-0018-00
6 | 82-001-7.3.3-0722222 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcoclean Smart 3/4" mágneses iszapleválasztó max. 120°C, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10bar, belső menetes csatlakozással Rendelési szám: 30021
7 | 82-001-7.3.8-0722312 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor 3/4" x 1" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 2,5 bar Rendelési szám: 27020 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-001-7.3.8-0722333 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor 3/4" x 3/4" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 3 bar Rendelési szám: 27025 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-7.3.8-0722392 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor B 3/4" biztonsági szelep 6 bar Rendelési szám: 27110 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-001-7.4.1-0114003 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 52-151-025
11 | 82-001-7.4.1-0114013 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ürítéssel, Cikkszám: 52-151-225
12 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008
13 | 82-001-7.4.2-0133081 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA gömbcsap, 1"BB, nikkelezett, Kód: 113-0069-10 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-001-7.4.2-0341098 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Honeywell Teljes átömlésű golyóscsap, Viton tömítéssel , 1", belső menetes, PN16, 2...130°C, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(kvs=70), VB550Y0025
15 | 82-001-7.5.1-0114004 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 52-151-032
16 | 82-001-7.6.1-0342044 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Honeywell nyomásszabályozó, tehermentesített szelep, 6/4", | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
külső menet+hollander, 1,5..6bar, PN16, max 40°C, (kvs=12,6), D06F-11/2A
17 | 82-001-7.6.3-0341671 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,25mm dupla | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szűrő, 6/4", belső menetes, PN16/PN4, max 150°C, (zeta=6,2), FY32-11/2C
18 | 82-001-7.7.1-0114016 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 65, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ürítéssel,
19 | 82-001-7.7.1-0115547 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
DN50, G 2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=30,50, vörösöntvény szelepházzal, 1072016
20 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00
21 | 82-001-7.7.2-0130618 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM Alfa gömbcsap, 2", zártházas konstrukció, széles hőmérséklet tartomány, kód: | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
513-0050-00
22 | 82-001-7.7.2-0350001 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap IDOMOK ITAP golyóscsap 2 1/2" belső belső menetes, karos (090), Cikkszám: it-21/2gb | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-001-7.8.2-0350003 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 80, DN 100 gömbcsap IDOMOK ITAP golyóscsap 3" belső belső menetes, karos (090), Cikkszám: it-3gb | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-001-7.8.3-0350042 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 80, DN 100 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó IDOMOK ITAP szennyszűrő 3", 800 mikron, Y réz (192), | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: it-3szsz
25 | 82-001-16.2.3-0113289 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep Danfoss RLV egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
003L0364
26 | 82-001-16.2.5-0113202 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0014, RA-N 1/2" | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-001-16.2.5-0113318 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss egyenes kivitelű nagykapacitású termosztatikus radiátor szeleptest, 013G1675, RA-G 15 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-004-6.1.1.1-0721013 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 50 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cikkszám 4-0301-050
29 | 82-004-6.1.1.2-0721017 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között ZILMET 100 literes zárt tágulási tartály, 6 bar túlnyomásra, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cikkszám 4-0301-100
30 | 82-004-6.1.1.2-0721021 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között ZILMET 200 literes zárt tágulási tartály, 6 bar túlnyomásra, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cikkszám 4-0301-200
31 | 82-004-8.1-0720003 | Nyitott tágulási vagy táptartály elhelyezése és bekötése, előre elhelyezett támaszra, felszereléssel, hideg vagy meleg vízre, négyszögletes vagy hengeres alakkal, laposfenekű, 80 l Négyszögletes tágulási tartály 80 literes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-005-16.1-0120051 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-6 BAR | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-005-16.1-0120052 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-10; bar | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-005-17.1.1-0212006 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 63 mm benyúlással | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-005-20.1.1-0114375 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomás, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig Saját készítésű osztó-gyűjtő egység, PN 4, max. 110°C, 4 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
m3/h,G 1 1/2 külsőmenetes csatlakozásokkal a hőtermelő-, G 1 1/2 hollandis csatlakozásokkal a készülékek felé, acélból, hőszigetelő burkolattal, fali tartószerkezettel, komplett, 2,5x2,0x1,8 méteres
36 | 82-007-11.1-0322251 | Hőcserélő készlet, tároló-töltő rendszerű melegvíz készítéshez (75/35°C fűtővíz és 10/60°C melegvíz hőmérséklet esetén), 120 kW teljesítményig B56X100 LEMEZES HŐCSERÉLŐ | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-007-11.2-0322253 | Hőcserélő készlet, tároló-töltő rendszerű melegvíz készítéshez (75/35°C fűtővíz és 10/60°C melegvíz hőmérséklet esetén), 120,01 kW teljesítmény felett STIEBEL ELTRON WTS 40 E hőcserélő készlet, tároló-töltő rendszerű melegvíz készítéshez, tároló-töltő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szivattyúval, fűtővíz szivattyúval, lemezes hőcserélővel, szigeteléssel, elzáró szerelvényekkel, strang-szabályozó szeleppel. Teljesítmény: max. 240 kW (75/35°C fűtővíz és 10/60°C melegvíz hőmérséklet esetén)
38 | 82-008-3.1.3.1.3-0010204 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (fűtésre) menetes kötéssel, DN 25 Grundfos Solar 25-65 180, nedvestengelyű keringetőszivattyú napkollektoros alkalmazáshoz, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 96817707
39 | 82-012-4.2.1.4-0432044 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm MERKAPT WARMAIR radiátor, 22/DK 600-400, 691W, szelepes, Cikkszám: WA22604V | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-012-12.1.1.2-0432526 | Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, körcsöves, zárt törölközőszárító radiátor, 450-500 mm MERKAPT AQUARAD törölközőszárító radiátor, egyenes, fehér, szélesség (mm):500, magasság | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(mm):1400, teljesítmény (W):735, AQ-E-5001400
41 | 82-012-12.1.1.2-0432528 | Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, körcsöves, zárt törölközőszárító radiátor, 450-500 mm MERKAPT AQUARAD törölközőszárító radiátor, egyenes, fehér, szélesség (mm):500, magasság | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(mm):1760, teljesítmény (W):915, AQ-E-5001760
42 | 82-031-7.1.1.1-0555019 | Ipari vízlágyító berendezés elhelyezése és vízoldali bekötése, ioncserélő gyantatöltettel, gyanta tartó és sólé tartállyal, menetes csatlakozással, egyoszlopos, szakaszos üzemű, DN 25 csatlakozó mérettel BWT ECO egyoszlopos, mennyiségvezérelt, automata | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
vízlágyító berendezés, max. 2,7 m3/h térf.áramú.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Légkondicionáló berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 84-003-1.1.1.1-0235402 | Klímakonvektorok, magasfali, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig GALLETTI FM 3 Fan-coil, magasfali infra távirányítóval hűtő/fűtő teljesítmény: 2,27 kW / 5,2 kW | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 84-003-1.1.1.1-0235404 | Klímakonvektorok, magasfali, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig GALLETTI FM 4 Fan-coil, magasfali infra távirányítóval hűtő/fűtő teljesítmény: 4,28 kW / 9,72 kW | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 84-003-1.51.1-0235463 | Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, szelepkészlet GALLETTI 3 utú szelep FM fan-coil készülékhez | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Rögzítések, tömítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 88-011-1.1.1.1-0470316 | Csövek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 50 cm M8 menetes szár + HKD M8 feszítőhüvely | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 88-011-1.1.1.2-0471382 | Csövek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 2 1/2" - 6" átmérő között HILTI 3" gumibetétes MP-HI csőbilincs + 50 cm M10 menetes szár + M10-30 menetes karmantyú + HST M10 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
rögzítőcsavar
3 | 88-011-1.1.2.1-0470320 | Csövek, csőcsordák függesztése vasbetonfödém esetén, vasbetonfödém alsó síkjáról függesztve, csőpár rögzítése szerelősín segítségével, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 100 cm M8 men.szár + MQA-M8 bilincscsatl.+ MQZ-L9 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
alaplap + 50cm MQ21 szerelősín + HKD M8 feszítőhüvely
4 | 88-011-1.2.1.1-0470320 | Csövek, csőcsordák függesztése trapézlemez esetén, trapézlemezről függesztve, egyedi csővezeték rögzítése, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 50 cm M8 menetes szár + SKM M8 htl. anya + MF-TSH M8 trapézlemez-függesztőelem | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 88-011-1.2.2.1-0470314 | Csövek, csőcsordák függesztése trapézlemez esetén, trapézlemezről függesztve, csőpár rögzítése szerelősín segítségével, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1/2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 100 cm M8 men.szár + MQA-M8 bilincscsatl.+ MQZ-L9 alaplap + 50cm | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
MQ21 szerelősín + MF-TSH M8 trapézlemez-f.
6 | 88-011-2.1-0470314 | Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén,egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1/2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 88-011-2.1-0470316 | Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén,egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 88-011-2.1-0470320 | Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén,egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 2" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0