## Záradék
Keszi Terv Mérnöki és Szolgáltató Bt.
Név : Üdülőház
Cím : Balatonakarattya Aligai út 13. |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Vízellátás-Csatornázás-Szellőzés
(A költségvetésben feltüntetett tételeket, mennyiségeket a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizni szükséges).
(A költségvetés műszaki leírással illetve a kivitelei tervekkel együtt kezelendő, érvényes).
Készült: 2016.06.16
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Szellőztetőberendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-7.1.1.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig | 90 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 90 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-008-2.1.8 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 96% | 90 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.3.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, zsalukő beton vasalt falban, 30 cm vastagságig | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-003-1.21.2.1.2-0135396 | Talajvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés kialakítása, köpenycső vagy vízzáró betonfal és haszoncső közötti vízhatlan réstömítés, csavarkapcsolatú korrózióvédett acél peremek közé szorított rugalmas gyűrűs tömítőelemmel, Ø50,01-Ø150 mm csőátmérő között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
HL800P/63-75, Szigetelt csőátvezetés DN75, Ø63-75 mm műanyag, öntöttvas vagy acél csövek pincefalon, alaplapon történő, talajnedvesség és talajvíz nyomás elleni szigetelt átvezetésére, ajakos tömítéssel, bitumengallérral, kúpos menetű műanyag
anyával.Tolerált csőtengely kitérés 10%, alkalmazás 6m hidrosztatikai nyomásig.
2 | 48-003-1.21.2.1.2-0135434 | Talajvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés kialakítása, köpenycső vagy vízzáró betonfal és haszoncső közötti vízhatlan réstömítés, csavarkapcsolatú korrózióvédett acél peremek közé szorított rugalmas gyűrűs tömítőelemmel, Ø50,01-Ø150 mm csőátmérő között | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
HL800P/125, Szigetelt csőátvezetés DN125, Ø125-130 mm műanyag, öntöttvas vagy acél csövek pincefalon, alaplapon történő, talajnedvesség és talajvíz nyomás elleni szigetelt átvezetésére, ajakos tömítéssel, PVC-gallérral, kúpos menetű műanyag
anyával.Tolerált csőtengely kitérés 10%, alkalmazás 6m hidrosztatikai nyomásig.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-5.2-0110046 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 63x3,6 mm 7,5bar (C=1,25), 80VSDR176063100K | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-005-5.4-0110050 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 125 mm PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 125x7,1 mm 7,5bar (C=1,25), 80VSDR17612512K | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54-005-5.5-0110052 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 160x9,1 mm 7,5bar (C=1,25), 80VSDR17616012K | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.3.2.1.1-0123716 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 16 mm, Kód: 60006194
2 | 80-001-1.3.2.1.1-0123718 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 18 mm, Kód: 60006195
3 | 80-001-1.3.2.1.1-0123722 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 60006196
4 | 80-001-1.3.2.1.1-0123735 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 64 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 35 mm, Kód: 60006198
5 | 80-001-1.3.2.1.1-0123842 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 42 mm, Kód: 60006205
6 | 80-001-1.3.2.1.1-0123848 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 48 mm, Kód: 60006206
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.3.5.1.1.2.1-0332011 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 12-ig Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 16x2 mm, Cikkszám: | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1013432
2 | 81-001-1.3.5.1.1.2.2-0332013 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 15 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 20x2,25 mm, Cikkszám: | 236 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1013438
3 | 81-001-1.3.5.1.1.2.3-0332014 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 20 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 25x2,5 mm, Cikkszám: 1013442 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-001-1.3.5.1.1.2.4-0332015 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 25 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 32x3 mm, Cikkszám: 1013444 | 64 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-001-1.3.5.1.1.2.5-0332016 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 32 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 40x4 mm, Cikkszám: 1013446 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-001-1.3.5.1.1.2.6-0332017 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, gumibetétes csőbilincsekre, DN 40 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, szálban, 50x4,5 mm, Cikkszám: 1013449 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-001-1.3.5.1.2.1.2-0332417 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor prés talpas falikorong, 20x1/2" bm, Cikkszám: 1015512 | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-001-1.3.5.1.2.1.2-0332418 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor prés talpas falikorong, 20x3/4" bm, Cikkszám: 1015515 | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-002-3.1.1.1.2-0131112 | PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 32 PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAGL032/2M | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 81-002-3.1.1.1.3-0131113 | PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 40 PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAGL040/2M | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 81-002-3.1.1.1.4-0131114 | PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 50 PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050/2M | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 81-002-3.1.1.1.5-0131115 | PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 65 PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAGL063/2M | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 81-002-4.1.1.1.1-0131502 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 81-002-4.1.1.1.2-0131512 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-002-4.1.1.1.3-0131522 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 150 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4, KGEM160/2M-EN | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-002-4.1.2.1.2-0234372 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító idom 125 mm, KGM125P | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-002-4.1.2.1.3-0234353 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 110 mm, KGRE160 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 81-010-1.3.2.2-0246221 | Univerzális gyorskötő idomok, megfúró- és tömítőbilincsek szerelése, bármilyen anyagú csövekhez, kétoldalon menetes szorítógyűrűs csavarzat, DN 15 PIPELIFE PE flexibilis univerzális csatlakozó cső 30 mm (15 mm - 30 mm), UNIFIT15-21PE20 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 81-010-1.3.2.2-0246223 | Univerzális gyorskötő idomok, megfúró- és tömítőbilincsek szerelése, bármilyen anyagú csövekhez, kétoldalon menetes szorítógyűrűs csavarzat, DN 15 PIPELIFE PE flexibilis univerzális csatlakozó cső 50 mm (21 mm - 50 mm), UNIFIT21-27PE20 | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-7.3.1-0114002 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 52-151-020
2 | 82-001-7.3.2-0133078 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA gömbcsap, 3/4"BB nikkelezett, Kód: 113-0067-10 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-7.4.2-0133081 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA gömbcsap, 1"BB, nikkelezett, Kód: 113-0069-10 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-001-7.7.1-0350061 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) IDOMOK ITAP visszacsapó szelep, nyelves, 2 1/2" (130), | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: it-21/2v
5 | 82-001-7.7.2-0350001 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap IDOMOK ITAP golyóscsap 2 1/2" belső belső menetes, karos (090), Cikkszám: it-21/2gb | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-001-7.7.3-0341674 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,25mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
duppla szűrő, 2 1/2", belső menetes, PN16/PN4, max 150°C, (zeta=5,6), FY32-2C
7 | 82-002-2.1.2.1.1.1.6-0010258 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, DN 50 ZENNER MTK DN50 Q3=16 m3/h 300 mm többsugaras szárazonfutó szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), MID | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
R80H R40V hitelesítéssel, vízsz. és függ. beép., impulzusadós opcióval, 112222
8 | 82-009-1.2-0313641 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-009-2.1.1.2-0214051 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés csepptálcás Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence + csöpögtető | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal (fúrt), fehér, Kód: 4196 71 | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-009-9.2.2.2-0319322 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett S C 90 akryyl zuhanytálca szögletes, 90x90x16 cm | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-009-11.1.3.2-0117021 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/SAVAL porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, fehér, Kód: 4056 00 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-009-13.5.2-0336213 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elemmel) falba építhető GROHE Uniset szerelőelem WC-hez, megállítható WC tartállyal, Rend.szám: 38643 + GROHE Skate Air nyomólap, fehér, Rend.szám: 38505SH | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-009-17.1-0110162 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-009-18.1-0318162 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, álló kifolyószelep szerelés MOFÉM Eurosztár álló lengőszelep, kód: 146-0033-00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-009-19.2.1-0318291 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tart.nélkül, kód: 153-0009-04 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-009-19.3.2-0318047 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00 | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-009-19.5.1-0318041 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0023-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-009-21.1-0135301 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg
20 | 82-009-21.2-0135119 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű) | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete Ø 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm
21 | 82-009-31.1.2-0135002 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-009-31.2-0130628 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszelep nélkül, állítható, Kód: 165-0027-04 | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-009-31.2-0130629 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM csőszifon leeresztő szelep nélkül, állítható, krómozott, Kód: 165-0027-05 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-009-31.3-0325162 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HERZ kád leeresztőszelep, Csz: UH16003 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-001-2.1.1-0830004 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 125 mm, | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Csz.: APSPIKOBN05125
2 | 83-001-2.3.1.3-0863242 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, pillangó szelep SPIKÓ SMC visszacsapó szelep, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 83-001-2.14.1-0532222 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hangcsillapított hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 63-150 mm között AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 100 mm | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 83-002-1.1.2.2-0312544 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése ajtóra vagy falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között HELIOS COMFORT F20 szellőzőrács fix négyzetes mint. lamell.elox alu. F20-500-100 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 83-002-4.1.6.1.2-0143736 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör vagy négyszög keresztmetszetű levegő bevezető elem felszerelése falnyílásba vagy nyilászáróba, nyílászáróba történő elhelyezése HELIOS ALEF 6/45 Hygro Légbevezető elem ablakkeretbe Páratartartalom vezérelt, | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikksz.:2056
6 | 83-002-5.2.1-0144785 | Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, NÁ 350 mm-ig HELIOS FDH Tetőkivezető idom lapostetőhöz NÁ 160-ig, Cikksz.:1477 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 83-006-2.7.3-0113322 | Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, egycsöves szellöző rendszerek ventilátorai ( Tartozékok a 83-006-7.5 tételcsoportban) házzal egybeépített kivitelben HELIOS ELS-VN 60 Ventilátor egység, 60 m3/h Késleltető relés, ~1, 230 V, 18 W, | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Cikksz.:8137
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0