## előlap
ELEKTROMOS KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
DUNAKESZI Orvosi Rendelő átalakítás 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68. Hrsz.: 1603 ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 2016.10.24.
2016.09.30.

## elektro
Tétel | Jel | Megnevezés | Mennyiség | Mérték- egység | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyagdíj | Munkadíj
A költségvetés a riasztó rendszer részére csak védőcsövezést tartalmaz, A gyengeáramú rendszerek aktív elemeit nem tartalmazza.
1. Bontási munkák:
1.01 |  | Meglévő elektromos hálózat szakszerű bontása, hulladék elszállítással, felmérés szerint | 1 | db
2. Védőcsövek, tartószerkezetek:
2.01 |  | Hajlékony PVC védőcső álmennyezet felett vagy falszerkezetben vezetve, elágazó dobozokkal, FXPM Ø16 mm | 850 | fm
2.02 |  | Hajlékony PVC védőcső álmennyezet felett vagy falszerkezetben vezetve, elágazó dobozokkal, FXPM Ø20 mm | 700 | fm
2.03 |  | Hajlékony PVC védőcső álmennyezet felett vagy falszerkezetben vezetve, elágazó dobozokkal, FXPM Ø40 mm | 120 | fm
2.04 |  | 32x12,5 DLP csatorna fedlappal, szükség szerint elágazó elemekkel, könyök elemmel, végelzárókkal falra szerelve | 30 | fm
3. Vezetékek, kábelek:
Kisfeszültségű kábelek szállítása, üzemkészre szerelése és üzembevétele, beleértve azok elhelyezését és rögzítését, valamint az összes segédanyagot, kábelvég elzárókat, kötődobozokat, végkiképzéseket, jelöléseket és csatlakoztatási munkákat.
3.01 |  | Réz erű műanyag szigetelésű kábel földárokba fektetve szigetelési elenállás méréssel, NYY-J 5x6mm2 | 65 | fm
3.02 |  | Műanyag szigetelésű réz erű kiskábel NYM típusú 2x1,5 mm2 | 130 | fm
3.03 |  | Műanyag szigetelésű réz erű kiskábel NYM típusú 3x1,5 mm2 | 550 | fm
3.04 |  | Műanyag szigetelésű réz erű kiskábel NYM típusú 3x2,5 mm2 | 600 | fm
3.05 |  | CAT6 UTP kábel védőcsőbe húzva | 400 | fm
3.06 |  | J-Y (St) 2x2x0,8 kábel védőcsőbe húzva (akadálymentes wc vészjelző) | 40 | fm
4. Szerelvények, bekötések: Az egymás mellett elhelyezett szerelvényeket közös süllyesztő keretbe kell szerelni. Schneider Sedna típus, fehér színben
4.01 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, kétpólusú | 14 | db
4.02 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, csillár | 4 | db
4.03 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, váltó | 10 | db
4.04 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, dupla váltó | 5 | db
4.05 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, kereszt | 1 | db
4.06 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, nyomógomb | 4 | db
4.07 |  | Falon kívüli Világítási kapcsoló, kétpólusú | 1 | db
4.08 |  | Falon kívüli Világítási kapcsoló, dupla váltó | 3 | db
4.09 |  | Kulcsos éjszakai feszültségmentesítő kapcsoló | 2 | db
4.10 |  | Süllyesztett Dugaszoló aljzat II.s+f | 40 | db
4.11 |  | Süllyesztett Dugaszoló aljzat II.s+f, gyermekzáras | 7 | db
4.12 |  | Süllyesztett Dugaszoló aljzat II.s+f, IP44 | 15 | db
4.13 |  | Falon kívüli Dugaszoló aljzat II.s+f | 3 | db
4.14 |  | Falon kívüli Dugaszoló aljzat II.s+f, IP44 | 3 | db
4.15 |  | Süllyesztett struktúrált csatlakozóaljzat, egy végpont | 6 | db
4.16 |  | Falon kívüli struktúrált csatlakozóaljzat, egy végpont | 3 | db
4.17 |  | Finomvédelmi fokozat dugaszoló aljzatok védelmére, parapetcsatornába szerelve, OBO ÜSS 45-A-RW | 8 | db
4.18 |  | Jelenlét érzékelő | 6 | db
4.19 |  | Mozgásérzékelő | 5 | db
4.20 |  | Pissoire infra bekötés | 1 | db
4.21 |  | Alkonykapcsoló | 1 | db
4.22 |  | Ventillátor elektromos fix bekötése háromsarkú leválasztókapcsolóval (25A) | 2 | db
4.23 |  | Split klíma elektromos fix bekötése háromsarkú leválasztókapcsolóval (25A) | 2 | db
4.24 |  | Keringtető szivattyú elektromos fix bekötése | 2 | db
4.25 |  | Mozgássérült WC-szett, Schneider ELSO SIGMA 740 124 típus: A szett tartalma: • hívónyomógomb visszajelzõ piros LED-del és 2 m húzó zsinórral, elõlap és keret ELSO FASHION design-ban • nyugtázó nyomógomb visszajelzõ LED-del, elõlappal és kerettel az ELSO FASHION design-ban • szobai jelzõlámpa (fehér) optikai és akusztikus jelzéshez • tápegység a rendszerfeszültség biztosításához | 1 | készlet
| Lámpa jel | 5. Lámpatestek, fényforrások A lámpatestek fényforrással, a működésükhöz szükséges előtéttel, tartószerkezettel és felszereléssel együtt értendők!
5.01 | L1 | TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-830 ET 01 TOC: 6854940 álmennyezetbe süllyesztett ledes lámpatest Vizesblokk, előtér, elkülönítő, öltöző: | 12 | db
5.02 | L2 | TRILUX Siella G3 M73 OTA19 LED3200-830 ET TOC: 6741640 Álmennyezetbe süllyesztett ledes lámpatest Iroda és Rendelő | 10 | db
5.03 | L3 | TRILUX Siella G3 M73 OTA22 LED3200-830 ET TOC: 6742240 álmennyezetbe süllyesztett ledes lámpatest Váró, előtér, elkülönítő, öltöző | 6 | db
5.04 | L4 | TRILUX Siella G3 M73 OTA22 LED3200-830 ET TOC: 6742240 + SIELLA ZD/1 TOC: 6670900 mennyezetbe szerelt ledes lámpatest Váró, öltöző | 14 | db
5.05 | L5 | TRILUX Siella G3 M73 OTA19 LED3200-830 ET TOC: 6741640 + SIELLA ZD/1 TOC: 6670900 mennyezetbe szerelt ledes lámpatest Védőnői vizsgáló, Adminisztráció, Háziorvosi rendelő és vizsgáló | 28 | db
5.06 | L6 | TRILUX Mondia G2 WD3 LED 2800-830 ET TOC: 6777140 mennyezetbe szerelt ledes lámpatest Előtér, folyosó, Mosdók, öltözők | 9 | db
5.07 | L7 | TRILUX 7483 G2 LED 1900-830 ET TOC: 6445140 mennyezetbe szerelt ledes lámpatest zuhanyzó | 1 | db
5.08 | L8 | TRILUX Aragon 135/49/80 E TOC: 1551604 mennyezetbe szerelt fénycsöves lámpatest Szennyestároló, hulladéktároló | 4 | db
5.09 | L9 | TRILUX 6651 / 14 fali lámpatest mosdóban | 15 | db
5.10 | L10 | SLV DRAGAN LED kültéri ledes lámpa mennyezetre vagy falra szerelve | 12
5.11 | B | Biztonsági világítás Orbit LED2 1C AR ST, IP54, fehér, 1 órás készenléti üzemű, önteszt funkció nélkül (anti-pánik világításhoz, „szélesebb” menekülési útvonalakhoz, *tűzvédelmi eszközökhöz, mennyezetre szerelhető) | 7 | db
6. Elosztók berendezések:
6.01 |  | E1 jelű elosztó berendezés V-02 terv szerint kialakítva, felszerelve, bekötve és beüzemelve Schneider gyártmány, vagy ezzel műszakilag megegyező | 1 | db
6.02 |  | E2 jelű elosztó berendezés V-02 terv szerint kialakítva, felszerelve, bekötve és beüzemelve Schneider gyártmány, vagy ezzel műszakilag megegyező | 1 | db
6.03 |  | Fogyasztásmérő kiegészítése OBO V50/3+NPE túlfeszültségvédelemmel, külön szekrénybe szerelve | 2 | db
7. Érintésvédelmi berendezés OBO BETTERMANN rendszer szerelvényeivel:
7.01 |  | Műanyag szigetelésű sodrott, hajlékony réz erű vezeték védőcsőbe húzva vagy kábeltálcára szerelve, M450/750, H07V-K típus, a vezeték méretének megfelelő préselhető réz kábelsaruval az EPH rendszer bekötéseihez, zöld/sárga színű, 1x2,5 mm2 | 120 | m
7.02 |  | Műanyag szigetelésű sodrott, hajlékony réz erű vezeték védőcsőbe húzva vagy kábeltálcára szerelve, M450/750, H07V-K típus, a vezeték méretének megfelelő préselhető réz kábelsaruval az EPH rendszer bekötéseihez, zöld/sárga színű, 1x6 mm2 | 40 | m
7.03 |  | Nagykiterjedésű fémtárgyak, mosdó, korlát, stb. bekötése EPH rendszerbe | 20 | db
7.04 |  | EPH csomópont kiépítése | 2 | db
7.05 |  | Meglévő földelési rendszer ellenőrzése, szükség esetén javítása | 1 | db
8. Riasztó berendezés védőcsövezése:
8.01 |  | védőcső kiállás biztonsági központ részére | 1 | db
8.02 |  | védőcső kiálláskódzár részére | 3 | db
8.03 |  | védőcső kiállás nyitásérzékelő részére | 22 | db
8.04 |  | védőcső kiállás passzív infra mozgásérzékelő részére | 17 | db
8.05 |  | védőcső kiállás hang-fény jelző részére | 1 | db
9. Egyéb tételek:
9.01 |  | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyvkészítéssel | 1 | db
9.02 |  | Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyvkészítéssel | 1 | db
9.03 |  | Villámvédelmi berendezés tervezése, kiépítése | 1 | db
9.04 |  | A tervezési területen átmenő idegen kábelek beazonosítása és védőcsőbe helyezése, helyszíni felmérés szerint. /előirányzat/ | 1 | db
[7 empty] | Anyagdíj | Munkadíj
ELEKTROMOS MUNKÁK DÍJA (nettó):
ELEKTROMOS MUNKÁK DÍJA ÖSSZESEN (nettó):